По вопросам продаж и поддержки обращаться:

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ОБОГРЕВАТЕЛИ типа ОША-Р

Наименование организации

Контактное лицо

Тел. /факс/ e-mail

Модель (тип обогревателя):

Исполнение:

ОША-Р-1 (100 Вт) ОША-Р-2 (200 Вт) ОША-Р-3 (300 Вт) ОША-Р-4 (400 Вт) ОША-Р-10 (1000 Вт) ОША-Р-15 (1500 Вт) ОША-Р-20 (2000 Вт)

Количество:

шт.

Технические характеристики

Ш

L1

Датчик контроля t°C воздушной среды

■4	►

L2

| Тип обогревателя | Габариты ШхВхГ, мм |
| --- | --- |
| ОША-Р-1 | 200х100х45 |
| ОША-Р-2 | 200х200х45 |
| ОША-Р-3 | 200х300х45 |
| ОША-Р-4 | 300х300х45 |
| ОША-Р-10 | 500х400х45 |
| ОША-Р-15 | 700х400х45 |
| ОША-Р-20 | 700х500х45 |

v исполнение F

Без возможности перенастройки t° C. Уставка 10°/20° С задается на заводе-изготовителе.

✓ исполнение S

Без возможности перенастройки t°C (программируется на заводе-изготовителе).

° C ( -39 ,...+49°C в воздушной среде)

° C ( +20....+90°C на поверхности радиатора)

✓ исполнение A *

Регулировка температуры в месте установки в диапазоне: -39 ,...+49°C в воздушной среде +20....+90°C на поверхности радиатора

* В комплект поставки пульт программирования не входит (поставляется отдельно)

✓ исполнение AR *

В данном исполнении реализована связь между обогревателем и станцией управления в операторской по RS485, Modbus-RTU. Регулировка температуры в месте установки в диапазоне:

-39 ,...+49°C в воздушной среде +20....+90°C на поверхности радиатора

* В комплект поставки пульт программирования не входит (поставляется отдельно)

Дополнительные параметры:

Указать: L1=

L2=

длина кабеля, м.

- L2 стандартная длина 0,25 - 0,5м.

- L1 стандартная длина 1,5м

L1

L2

Защитный гофрорукав

_0 мм

Соединительная коробка

При комплектации обогревателя соединительной коробкой необходимо указать диаметр и тип подводящего кабеля

_кол-во кол-во

Пульт программирования:

Портативный ПУОБ-0001Ех	_

Стационарный ПУОБ-0002 _

Пульт дает возможность программировать неограниченное
количество обогревателей. При необходимости укажите
требуемое количество.

Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89

Казань  (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70

Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Единый адрес для всех регионов: rrz@nt-rt.ru