ОПРОСНЫЙ ЛИСТ	ТУ-4214-008-12189681-2014

Ультразвуковой сигнализатор уровня серии 900

| Наименование организации |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо |  |
| Контактные банные, тел., e-mail |  |
| Наименование среды (для PC указать 2 среды} |  |
| Плотность сребы {для PC указать плотности обеих среб) |  |
| Температура контролируемой среды |  |
| Давление контролируемой среды |  |
| Особенности среды: кристаллизация, налипание, насыщение пузырьками газа и т.д. |  |
| Температура окружающей сребы |  |
| Вид взрывозащиты: - Exia - искробезопасная цепь (подключение через барьер искроэащиты) - Exib - искробезопасная цепь (подключение через барьер искроэащиты - Exd - взрывоэащищенная оболочка |  |
| Выходной сигнал: - релейный (перекидной контакт) - 4...20мА бвухпроводн. (не более 2х точек контроля) - 4...20мА трехпроводн. (более 2х точек контроля) - RS485 |  |
| Длина чувствительного элемента, до 4000 мм |  |
| Количество точек срабатывания и их расположение: от 1 до 8 точек (до 20 точек контроля по спецзаказу - согласовать с изготовителем) L1/L2/L3/L4/L5/L6/L7/L8 в одноточечном исполнении не указывается(укаэывается только длина чувствительного элемента) |  |
| Указать характеристики подводящего кабеля или модель кабельного ввода |  |

a

По вопросам продаж и поддержки обращаться:

Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89

Казань  (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70

Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Единый адрес для всех регионов: rrz@nt-rt.ru